## Sintesi annua
Spesa energetica annua - macchine di soffiaggio
Macchine di soffiaggio: MP2, MG5, MG6, MG7, MG8 ¦ 2025 GEN-NOV (11 mesi) vs 2026 GEN-SET (9 mesi, al 11/09) ¦ Confronto sulle MEDIE MENSILI: i totali coprono periodi diversi e non sono confrontabili
Macchina | kWh 2025 (GEN-NOV) | Euro 2025 (GEN-NOV) | kWh 2026 (GEN-SET) | Euro 2026 (GEN-SET) | Euro/mese media 2025 | Euro/mese media 2026 | Var. % (su medie mensili) | Nota
MP2 | 9060.71 | 2569 | 13417.6 | 4271.95 | 233.55 | 474.66 | 103.2
MG5 | 3831.39 | 1105.3 | 1683.5 | 510.53 | 100.48 | 56.73 | -43.5 | 2026 sottostimato: contatore fermo dal 14/05/2026 (macchina in produzione)
MG6 | 15993.37 | 4625.38 | 6949.97 | 2161.2 | 420.49 | 240.13 | -42.9 | 2026 sottostimato: contatore fermo dall'11/05/2026 (macchina in produzione)
MG7 | 6167.84 | 1810.99 | 7411.98 | 2334.24 | 164.64 | 259.36 | 57.5
MG8 | 6477.81 | 1890.67 | 2648.61 | 819.79 | 171.88 | 91.09 | -47 | 2026 sottostimato: contatore fermo dal 14/05/2026 (macchina in produzione)
TOTALE AREA | 41531.12 | 12001.34 | 32111.66 | 10097.71 | 1091.03 | 1121.97 |  | Variazione non calcolata sui totali: MG5/MG6/MG8 sottostimate da metà maggio 2026

## Mensile 2025
Spesa mensile - macchine di soffiaggio 2025
Macchine di soffiaggio: MP2, MG5, MG6, MG7, MG8 ¦ Euro/kWh da bolletta ENEL del mese
Mese | MP2 |  | MG5 |  | MG6 |  | MG7 |  | MG8 |  | TOTALE |  | Euro/kWh | Nota
| kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro
Gennaio | 104.89 | 35.37 | 255.76 | 86.25 | 1432.46 | 483.06 | 1069.29 | 360.59 | 788.06 | 265.75 | 3650.46 | 1231.02 | 0.3372
Febbraio | 56.18 | 16.38 | 466.13 | 135.87 | 1260.74 | 367.48 | 1530.02 | 445.97 | 477.22 | 139.1 | 3790.29 | 1104.8 | 0.2915 | prezzo stimato (bolletta non disponibile)
Marzo | 0.87 | 0.25 | 325.22 | 94.8 | 1940.01 | 565.48 | 299.4 | 87.27 | 934.26 | 272.32 | 3499.76 | 1020.12 | 0.2915 | prezzo stimato (bolletta non disponibile)
Aprile | 1078.5 | 286.34 | 83.39 | 22.14 | 1086.83 | 288.55 | 83.37 | 22.13 | 233.36 | 61.96 | 2565.45 | 681.12 | 0.2655
Maggio | 0 | 0 | 382.11 | 98.39 | 923.16 | 237.7 | 64.7 | 16.66 | 470.67 | 121.19 | 1840.64 | 473.94 | 0.2575
Giugno | 825.58 | 240.64 | 583.36 | 170.04 | 1403.14 | 408.99 | 42.13 | 12.28 | 217.32 | 63.34 | 3071.53 | 895.29 | 0.2915 | prezzo stimato (bolletta non disponibile)
Luglio | 1413.66 | 419.08 | 296.83 | 88 | 1518.73 | 450.23 | 53.4 | 15.83 | 618.55 | 183.37 | 3901.17 | 1156.51 | 0.2965
Agosto | 0 | 0 | 152.79 | 49.94 | 697.35 | 227.92 | 19.63 | 6.42 | 312.66 | 102.19 | 1182.43 | 386.47 | 0.3268
Settembre | 1235.63 | 337.55 | 450.66 | 123.11 | 2729.53 | 745.65 | 533.69 | 145.79 | 841.55 | 229.89 | 5791.06 | 1581.99 | 0.2732
Ottobre | 2166.34 | 597.09 | 433.92 | 119.6 | 1593.54 | 439.21 | 1456.08 | 401.33 | 673.09 | 185.52 | 6322.97 | 1742.75 | 0.2756
Novembre | 2179.06 | 636.3 | 401.22 | 117.16 | 1407.88 | 411.11 | 1016.13 | 296.72 | 911.07 | 266.04 | 5915.36 | 1727.33 | 0.292
TOTALE | 9060.71 | 2569 | 3831.39 | 1105.3 | 15993.37 | 4625.38 | 6167.84 | 1810.99 | 6477.81 | 1890.67 | 41531.12 | 12001.34

## Mensile 2026
Spesa mensile - macchine di soffiaggio 2026
Macchine di soffiaggio: MP2, MG5, MG6, MG7, MG8 ¦ Euro/kWh da bolletta ENEL del mese
Mese | MP2 |  | MG5 * |  | MG6 * |  | MG7 |  | MG8 * |  | TOTALE |  | Euro/kWh | Nota
| kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro | kWh | Euro
Gennaio | 3194.64 | 1060.35 | 383.46 | 127.28 | 1923.21 | 638.35 | 95.43 | 31.67 | 724.86 | 240.59 | 6321.6 | 2098.24 | 0.3319
Febbraio | 1388.19 | 412.73 | 464.5 | 138.1 | 2082.14 | 619.06 | 49 | 14.57 | 784.04 | 233.11 | 4767.87 | 1417.57 | 0.2973
Marzo | 113.78 | 36.37 | 336.98 | 107.72 | 2170.9 | 693.96 | 222.77 | 71.21 | 715.62 | 228.76 | 3560.05 | 1138.02 | 0.3197
Aprile | 4.1 | 1.11 | 376.45 | 102.09 | 773.4 | 209.74 | 539.38 | 146.28 | 297.01 | 80.55 | 1990.34 | 539.77 | 0.2712
Maggio | 685.5 | 198.41 | 122.11 | 35.34 | 0.32 | 0.09 | 690.2 | 199.77 | 127.08 | 36.78 | 1625.21 | 470.39 | 0.2894 | contatore MG5/MG6/MG8 fermo da metà maggio: kWh sottostimati
Giugno | 3210.47 | 942.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.56 | 466.16 | 0 | 0 | 4799.03 | 1408.27 | 0.2934 | contatore MG5/MG6/MG8 fermo da metà maggio: kWh sottostimati
Luglio | 3799.39 | 1301.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.57 | 955.15 | 0 | 0 | 6586.96 | 2256.99 | 0.3426 | contatore MG5/MG6/MG8 fermo da metà maggio: kWh sottostimati
Agosto | 725.67 | 226.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.33 | 308.35 | 0 | 0 | 1713 | 534.98 | 0.3123 | prezzo stimato (bolletta non disponibile); contatore MG5/MG6/MG8 fermo da metà maggio: kWh sottostimati
Settembre | 295.86 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.74 | 141.08 | 0 | 0 | 747.6 | 233.48 | 0.3123 | prezzo stimato (bolletta non disponibile); contatore MG5/MG6/MG8 fermo da metà maggio: kWh sottostimati; settembre al 11/09
TOTALE | 13417.6 | 4271.95 | 1683.5 | 510.53 | 6949.97 | 2161.2 | 7411.98 | 2334.24 | 2648.61 | 819.79 | 32111.66 | 10097.71

## Note
Note di metodo - spesa macchine di soffiaggio
Voce | Descrizione
Oggetto | Stima della spesa energetica attribuibile alle macchine di soffiaggio MP2, MG5, MG6, MG7, MG8, su base mensile e annua.
Metodo | Costo = kWh consumati dalla macchina (contatore IcoPower) x Euro/kWh della bolletta ENEL del corrispondente mese (stesso metodo del foglio bollette del rendiconto).
Fonte kWh 2025 | Dati consumi e costi energetici al 30_11_2025.xlsx, foglio Tabelle (consolidato aziendale, GEN-NOV 2025).
Fonte kWh 2026 | CSV Vetronaviglio_2026.csv (contatori cumulativi IcoPower ogni 5 min, GEN-SET 2026, dato al 11/09/2026).
Tariffe 2025 | Bollette ENEL 2025: € reali per GEN, APR, MAG, LUG, AGO, SET, OTT, NOV; FEB, MAR, GIU STIMATI al prezzo medio dei mesi disponibili (come nel rendiconto).
Tariffe 2026 | Bollette ENEL GEN-LUG 2026 (€ reali); AGO e SET 2026 STIMATI al prezzo medio GEN-LUG 2026 (bollette in attesa).
Limite - contatori fermi | MG5 e MG8: contatore fermo dal 14/05/2026; MG6: dall'11/05/2026. Le macchine sono in produzione ma i kWh (e quindi il costo) dal 15/05/2026 sono SOTTOSTIMATI. La spesa reale di queste 3 macchine e' piu' alta di quanto indicato.
Limite - periodo 2026 | Totali 2026 su 9 mesi (settembre solo al 11/09): non confrontabili 1:1 con i 11 mesi del 2025. Per questo il confronto nella Sintesi annua usa le MEDIE MENSILI di euro, non i totali.
Limite - perimetro | Il costo riguarda solo l'energia elettrica misurata dai contatori macchina (circa 18% dei kWh dell'impresa). Aree di soffiaggio: aria compressa, HVAC e servizi non sono attribuiti alle macchine.
Periodi tariffe | Il mese della bolletta e' associato al mese di consumo (GEN 2026 -> gennaio 2026), come nel rendiconto.